- Opis przedmiotu zamówienia

      - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczeń zimowych schronień nietoperzy w wybranych obiektach zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071 
(tab. nr 1) zgodnie z projektami technicznymi udostępnionymi przez Zamawiającego w rozdziale V. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Zabezpieczenie zimowych schronień nietoperzy 
w wybranych obszarach Natura 2000” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

      - Zamówienie obejmuje w szczególności:

- wykonanie prac (tab. nr 1) zgodnie z projektami technicznymi udostępnionymi przez Zamawiającego,

- sporządzenie pisemnego sprawozdania z wykonanych prac zawierającego dokumentację fotograficzną obrazującą stan sprzed naprawy, przebieg realizacji zadania oraz stan 
po naprawie – w 2 egz., w tym 1 w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (pliki .doc .jpg),

- zamknięcie bramki kraty przy pomocy kłódki dopasowanej do wykonanego zabezpieczenia, 
tj. kłódki trzpieniowej o klasie zabezpieczenia 5 i odporności na korozję 4 - potwierdzone certyfikatem wydanym przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Kłódka musi posiadać trzy komplety kluczy oraz kartę bezpieczeństwa,

- przekazanie Zamawiającemu kompletu kluczy do kłódki wraz z kartą bezpieczeństwa.

- Zakres prac terenowych oraz terminy odbioru

- Przedmiot zamówienia podzielony jest na zadania częściowe (Tab. 1).

Tab. nr 1.  Zakres przedmiotu zamówienia

| Zadanie | Obszar Natura 2000 | Nazwa obiektu | Przedmiot zadania | Termin realizacji prac |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071 | Kompleks Sokolec (Sztolnia w Górze Gontowej) | Wykonanie zabezpieczenia oraz ograniczenie dostępu do sztolni Kompleks Sokolec (Sztolnia w Górze Gontowej) | do 11 października 2021 r. |
| N2 | Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071 | Sztolnia Augusta | Demontaż istniejącego zabezpieczenia oraz wykonanie nowego zabezpieczenia w Sztolni Augusta. | do 11 października 2021 r. |

- Przedmiot zamówienia (Tab.1.) należy wykonać w następujących obiektach – zgodnie 
z informacjami i projektami technicznymi zamieszczonymi w rozdziale V:

- Kompleks Sokolec (Sztolnia w Górze Gontowej) – lokalizacja:  działka ewidencyjna nr 1114, obręb Ludwikowice, gmina Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, współrzędne GPS: 50o38’43”N, 16o27’36”E

- Sztolnia Augusta – lokalizacja: działka ewidencyjna nr 772/179, obręb Rościszów, gmina Pieszyce, woj. dolnośląskie, współrzędne GPS: 50o41’19”N, 16o32’24”E

      - Działania realizowane w ramach zamówienia muszą być konsultowane i prowadzone pod nadzorem chiropterologa działającego z ramienia Wykonawcy.

- Nadzór prowadzony będzie w zakresie prawidłowego wykonania danego zadania pod kątem zgodności przebiegu prac z głównym celem projektu jakim jest ochrona nietoperzy, 
w szczególności dotyczył będzie:

- wskazania terminów prowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem zimowiska nietoperzy,

- wskazania sposobów wykonania i montażu elementów krat, umożliwiających swobodny wlot i wylot nietoperzy z obiektu,

- doboru odpowiednich środków antykorozyjnych i innych materiałów niezbędnych podczas montażu i konserwacji zabezpieczenia.

      - Ze względu na specyfikę prac Wykonawca powinien w szczególności:

- zapobiegać rozpraszaniu się materiałów; szczególnie uważać na benzynę, oleje, smary,

- chronić środowisko przed zatruciem odpadami toksycznymi oraz śmieciami,

- pozostawić teren inwestycji wolny od wszelkiego rodzaju odpadów.

- Forma opracowania sprawozdania z wykonanych prac

- Dokumentację należy opracować i przedłożyć osobno dla każdej z krat 
w poszczególnych obiektach, w 2 egzemplarzach w wersji papierowej w formie kolorowego wydruku, spiętej w sposób trwały; dopuszcza się bindowanie materiałów pod warunkiem nietworzenia dużych tomów utrudniających przeglądanie poszczególnych kart; poszczególne tomy należy czytelnie i w sposób trwały opisać na stronie frontowej (podając nazwę zadania, nazwę Zamawiającego i Wykonawcy oraz grzbiecie.

- Dokumentację w wersji elektronicznej 1 egzemplarz – należy przedłożyć na płycie/płytach CD/DVD i dostarczyć w indywidualnych kopertach na płyty CD/DVD opisanych w sposób trwały 
na opakowaniu oraz bezpośrednio na płycie (podając nazwę obszaru chronionego, nazwę obiektu, datę nagrania). Format plików: pliki tekstowe w formatach: .doc lub .docx oraz pdf; wydruki map i obrazowania graficzne w formacie .jpg oraz .pdf; cyfrowe warstwy informacyjne 
w plikach ESRI shapefile (.shp).

- W dokumentacji zaleca się zastosować czcionkę Times New Roman 12 pkt., interlinię 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm oraz lewy margines na oprawę 0,5 cm.

- Zestawienia tabelaryczne zaleca się umieszczać w tekście, a nie na jego końcu.

- Dokumentację fotograficzną - nie mniej niż po 5 fotografii każdego z obiektów. Fotografie należy przekazać w wersji cyfrowej i dokładnie opisać (nazwa pliku winna jednoznacznie określać nazwę fotografowanego obiektu, obszar Natura 2000 i nazwisko autora, zgodnie ze wzorem: id_zdjęcia_nazwa_obiektu_nazwa_obszaru_Natura_2000_autor. Wraz z dokumentacją fotograficzną należy przedłożyć zestawienie fotografii w pliku tekstowym, zawierającym następujące informacje: id zdjęcia, nazwa fotografowanego obiektu, lokalizacja wykonania zdjęcia (miejscowość i nazwa obszaru Natura 2000), guid obiektu, data wykonania zdjęcia, nazwisko autora zdjęcia. Minimalne wymagania techniczne przekazywanej dokumentacji fotograficznej: minimalna rozdzielczość plików: 1024 pikseli na dłuższym boku i 300 dpi.

- Format plików: pliki tekstowe w formatach: .doc lub .docx oraz .pdf, wydruki map i obrazowania graficzne w formacie .jpg oraz .pdf, cyfrowe warstwy informacyjne w plikach ESRI Shapefile 
(.shp, .shx, .dbf, .prj).

- Wydruki map należy wykonać w kolorze, w skali 1:50 000, w formacie nie mniejszym niż A3, rozdzielczość wydruku nie mniejsza niż 300 dpi, mapy winny być czytelne.

- Wszystkie materiały i opracowania, w tym płyty CD/DVD, muszą być oznakowane logotypami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu; linki do pobrania: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/dla-mediow/logotypy/ oraz http://wroclaw.rdos.gov.pl/loga-do-pobrania. Logotypy powinny znajdować się na stronie tytułowej, ewentualnie na grzbiecie oprawionej dokumentacji oraz na płycie CD/DVD i na opakowaniu płyty CD/DVD.

- Wykonawca wraz z ostateczną wersją materiałów przekaże Zamawiającemu wszelkie materiały uzyskane od Zamawiającego na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia (materiały 
te nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów poza określonymi w zleceniu).

- Dostępne dokumentacje

- Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy w wersji elektronicznej:

- Dokumentację projektową obiektów, tj.; Sztolnia Augusta oraz Kompleks Sokolec (Sztolnia w Górze Gontowej) zawierającą:

  - plan sytuacyjny,

  - inwentaryzację obiektu,

  - miejsce posadowienia kraty,

  - projekt kraty,

  - projekt bramki wejściowej,

  - przedmiar robót,

  - zestawienie stali.

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071 (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 3941) dostępne na stronie http://wroclaw.rdos.gov.pl/.

- Informacje dotyczące obiektów oraz projekty techniczne

- Kompleks Sokolec (Sztolnia w Górze Gontowej)

1) W ramach zadania należy wykonać następujące prace:

- wzmocnić ściany boczne obiektu oraz części stropowej wejścia do sztolni, poprzez wykonanie zbrojonej opaski betonowej (zgodnie z rysunkiem).

Opaska wraz z kratą przewidziana jest w miejscu istniejącej uszkodzonej kraty. 
W  miejscu posadowienia  kraty należy usunąć luźny materiał skalny. Wykonać szalunek opaski otworu  sztolni  i  fundamentu,  zbroić  fundament  prętem Ø20 mm,  a następnie  wylać fundament wraz z opaską z  betonu  klasy  C 20/25.

- zamocować na kotwach chemicznych  pręty zbrojeniowe Ø30 mm (grzybki), do których należy przyspawać kształtowniki okrągłe grubościenne o średnicy 101,6 mm i grubości ścianki 6,3 mm. Wewnątrz kształtowników wstawić linę stalową Ø12 mm i całość zalać betonem. Pierwszy kształtownik zamontować na wysokości 13 cm nad fundamentem. Na drugim kształtowniku zamocować bramkę o wymiarach 0,8 x 0,55 m, umożliwiającą wchodzenie do wewnątrz. Bramkę wykonać z kształtowników zamkniętych, okrągłych, stalowych, grubościennych, o średnicy 101,6 mm i ściance 6,3 mm oraz kształtowników prostokątnych 120/60/4 mm. Ramę bramki wykonać z dwuteowników 140 mm. Pozostałą  przestrzeń powyżej bramki uzupełnić  kształtownikami  okrągłymi grubościennymi o średnicy 101,6 mm, wypełnionymi betonem, pozostawiając odstępy o szerokości 13  cm. 
Po  zakończeniu  wszystkich  prac  spawalniczych  całość  stalowej  konstrukcji zakonserwować farbą podkładową, a następnie położyć dwukrotnie farbę nawierzchniową. Emalię wykończeniową stosować w kolorze naturalnej zieleni lub brązu. Przed nałożeniem każdej  warstwy  farby  elementy  stalowe  dokładnie odtłuścić i osuszyć. Zastosować wysokiej jakości farby antykorozyjne, np. epoksydowo-poliuretanowe grubo powłokowe, zgodnie z zaleceniami producenta lub inną zgodnie z PN-C-81916:2001 rodzaj D dla farby podkładowej iPN-C-81916:2001 rodzaj A dla farby nawierzchniowej. Ze względu na konieczność malowania elementów stalowych na miejscu  montażu, prace związane  
z  malowaniem  powinny  odbywać  się  w  takich  godzinach,  aby  farba  wyschła 
na co najmniej godzinę przed zachodem słońca.

- zainstalować zamknięcie na kłódkę, uniemożliwiające wchodzenie niepowołanych osób,

- w  celu  ograniczenia  palenia  ognisk  przed  sztolnią,  należy wykopać  wzdłuż dojścia 
do sztolni dwa rowy szerokości 60 cm i głębokości 50 cm. Pomiędzy rowami ustawić słupy betonowe w trzech rzędach.  Słupy należy odlać z betonu C20/25, który następnie powinien zostać dobrze zagęszczony. Rowy dodatkowo mogą stanowić zbiorniki utrzymujące wodę opadową.

- Od strony wewnętrznej sztolni należy ułożyć z materiału skalnego kładkę, umożliwiającą płazom wydostanie się ze sztolni.

Ryc. 1. Przedmiar robót – Kompleks Sokolec.

Ryc. 2. Inwentaryzacja obiektu – Kompleks Sokolec.

Ryc. 3. Miejsce posadowienia kraty – Kompleks Sokolec.

Ryc. 4. Projekt kraty – Kompleks Sokolec.

Ryc. 5. Bramka wejściowa – Kompleks Sokolec.

Ryc. 6. Zagospodarowanie terenu przed sztolnią – Kompleks Sokolec.

Ryc. 7. Zestawienie stali – Kompleks Sokolec.

- Sztolnia Augusta

Wyrobisko znajduje się w lesie w odległości około 40 m od drogi gruntowej na szczycie wzniesienia. Wydrążone jest w skale, w leju o głębokości około 5 m od powierzchni terenu. Otwór wejściowy zabezpieczony jest tymczasowo kratą z prętów stalowych, która nie zabezpiecza samego zimowiska, 
a dodatkowo stanowi zagrożenie dla przebywających w pobliżu osób i zwierząt. Dojazd z materiałami budowlanym do zimowiska możliwy jest jedynie samochodami terenowymi, ostatnie kilkadziesiąt metrów przed wyrobiskiem wymaga transportu ręcznego.

- W ramach zadania należy wykonać następujące prace:

- zdemontować istniejącą kratę. Złom wywieźć z terenu lasu i przekazać  wyspecjalizowanej firmie zajmującej się zbiórką odpadów,

- zamontować nowa kratę.

Nową kratę należy zamontować w odległości około 750 cm od ściany skalnej znajdującej się przy szczycie otworu. W wyznaczonym miejscu wybrać ziemię oraz luźny materiał do poziomu litej skały. W podłożu wykonać odwierty co 30 cm w dwóch rzędach na głębokość ok. 35 cm w których należy zamocować pręty zbrojeniowe Ø20. Pręty zespawać z prętami zbrojenia poziomymi. Wykonać szalunek fundamentu w miejscu mocowania prętów, wylać fundament z betonu klasy co najmniej C16/20 wysokości ok 35 cm.

- bramkę wejściową z zamknięciem wykonać z kształtowników zamkniętych okrągłych grubościennych o średnicy 101,6 mm i ściance 6,3 mm oraz kształtowników prostokątnych 120/60/4. Ramę bramki wykonać z dwuteowników 140. Zawiasy bramki wejściowej przyspawać od strony wewnętrznej sztolni. Zamocować za pomocą grzybków pionowy kształtownik 150/150 mm ścianka 5 mm długości 110 cm, który stanowił będzie narożnik kraty. W skalnych ścianach bocznych wyrobiska, w miejscu posadowienia kształtowników okrągłych wykonać odwierty na głębokość 25 cm, a następnie za pomocą kotwy chemicznej zamocować kotwy stalowe (grzybki). Stalowe kształtowniki okrągłe grubościenne o średnicy 101,6 mm i ściance 6,3 mm wypełnić betonem. Wszystkie kształtowniki okrągłe mocować z zachowaniem odstępu 13 cm. Końce kotwić w skale za pomocą grzybków oraz przyspawać do pionowego kształtownika narożnego. Po przyspawaniu pierwszego kształtownika okrągłego zamocować ramę bramki wejściowej z bramką. Mocując pozostałe kształtowniki zachować odległość 13 cm. Jeżeli w związku z pracami odłupie się luźny element skalny należy dodać element uniemożliwiający wejście do środka, a mocowanie elementu może odbyć się do ostatniego kształtownika okrągłego. Po zakończeniu wszystkich prac spawalniczych całość stalowej konstrukcji oczyścić mechanicznie, odtłuścić oraz zakonserwować farbą podkładową, a następnie położyć dwukrotnie farbę nawierzchniową. Zastosować wysokiej jakości farby antykorozyjne, np. epoksydowo-poliuretanowe grubo powłokowe, zgodnie z zaleceniami producenta lub inną zgodnie z PN-C-81916:2001 rodzaj D dla farby podkładowej i PN-C-81916:2001 rodzaj A dla farby nawierzchniowej. Emalię wykończeniową stosować w kolorze naturalnej zieleni lub brązu. Przed nałożeniem każdej warstwy farby elementy stalowe powinny zostać dokładnie osuszone i odtłuszczone. Ze względu na konieczność malowania elementów stalowych na miejscu montażu, prace związane z malowaniem powinny odbywać się w takich godzinach, aby farba wyschła na co najmniej dwie godziny przed zachodem słońca,

- w odległości ok. 500 cm od kraty w stronę wyjścia należy wykonać ściankę oporową. Sporządzić zbrojenie z pręta żebrowanego Ø12 zakotwionego w skale na głębokość 25 cm. Wykonać szalunek, w dolnej części muru wstawić rury PCV o średnicy 100 mm umożliwiające swobodny przepływ wód opadowych do wnętrza sztolni. Wylać ściankę z betonu klasy C 20/25 zagęszczonego, szerokości 25 cm i wysokości 100 cm nad powierzchnią skały. W odległości około 250 cm od otworu wyrobiska zamontować barierki stalowe o wysokości co najmniej 110 cm ponad poziom terenu z kształtownika prostokątnego 50/30/4 mm napełnione betonem, (usunąć wodę z wnętrza barierek). W skale wykonać odwierty na głębokość 25 cm, w które należy wstawić kształtownik uprzednio zakonserwowany. Barierki pomalować farbą podkładową, a następnie nawierzchniową na przemian kolorem białym i czerwonym. Zastosować wysokiej jakości farby antykorozyjne, np. epoksydowo-poliuretanowe grubo powłokowe, zgodnie z zaleceniami producenta lub inną zgodnie z PN-C-81916:2001 rodzaj D dla farby podkładowej i PN-C-81916:2001 rodzaj A dla farby nawierzchniowej,

Barierki muszą zostać zamontowane stabilnie, nie mogą odchylać się i ulegać odkształceniom.

- W obrębie ogrodzenia zaleca się usunięcie rosnących tam drzew, które w trakcie wzrostu mogą powodować obsuwanie się ziemi i zasypywanie sztolni. Ewentualną wycinkę należy uzgodnić 
z Zamawiającym.

Ryc. 1. Przedmiar robót – Sztolnia Augusta.

Ryc. 2. Inwentaryzacja obiektu – Sztolnia Augusta.

Ryc. 3. Miejsce posadowienia kraty – Sztolnia Augusta.

Ryc. 4. Miejsce posadowienia kraty bocznej – Sztolnia Augusta.

Ryc. 5. Projekt kraty – Sztolnia Augusta.

Ryc. 6. Projekt bramki wejściowej – Sztolnia Augusta.

Ryc. 7. Położenie barierek przy wejściu do obiektu - Sztolnia Augusta.

Ryc. 8. Zestawienie stali – Sztolnia Augusta.

Przy realizacji robót należy uwzględnić wszystkie niezbędne prace podstawowe, pomocnicze 
i dodatkowe konieczne do prawidłowego wykonania robót, nawet jeśli nie zostały one ujęte w powyższych projektach technicznych.